## FORMATO POSTE A POSTE
FORMATO POSTE A POSTE PARA MANIOBRAS
DIRECCION:
FECHA: |  |  |  |  | CIRCUITO:
POSTE
ITEM | MATERIAL |  | und | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
1 | Poste concreto 12x750 |  | und
2 | Poste concreto 12x1050 |  | und
3 | Poste concreto 14x750 |  | und
4 | Paste concreto 14x1050 |  | und
5 | Poste concreto 14x1350 |  | und
6 | Abrazadera de dos salidas - 120 mm |  | und
7 | Abrazadera de dos salidas 5" • 140 mm |  | und
8 | Abrazadera de dos salidas 6" - 160 mm |  | und
9 | Abrazadera de dos salidas 7” – 180 mm |  | und
10 | Abrazadera de dos salidas 8" - 200 mm |  | und
11 | Abrazadera de dos salidas 9" - 220 mm |  | und
12 | Abrazadera de dos salidas 10” - 260 mm |  | und
13 | Cruceta sencilla met galv. 3" X 3“ X 1/4" X 240 M |  | und
14 | Crucela Reforzada met qalv. 3" X 3" X 3/8” X 240 cm |  | und
15 | Crucela mel galv. 4" X 4" X 3/8" X 240 cm |  | und
16 | cruceta antigiro 3"x3"x1/4”x60cm |  | und
17 | Angular en V |  | und
18 | Diagonal Bandera |  | und
19 | Retencion preformada para conductor 1/0 |  | und
20 | Retencion preformada para conductor 266,8 |  | und
21 | Aislador de suspension polimérico 15 KV |  | und
22 | Aislador t/tensor 13,2Kv |  | und
23 | Tuerca de ojo 5/8"galvanizada |  | und
24 | Guardacabo |  | und
25 | Eslabon en U o Clevis |  | und
26 | Grapa recta Al. 1/0 -266.8kcmiI |  | und
27 | Tornillo pasante 5/8" x 12” |  | und
28 | Tornillo pasante 5/8" x 16” |  | und
29 | Kit puesta a tierra HILO GUARDA |  | und
30 | Soporte galvanizado tipo C |  | und
31 | mensula soporte 13,2kv |  | und
32 | Aislador polimerico TIPO PIN 13,2KV |  | und
33 | Espigo recto porta-aislador 13,2kv |  | und
34 | Amarra alambre al # 4 |  | mts
35 | Platina Melalica Extension Doble Aislador |  | und
36 | Borna terminal tipo pala de oJo - 1/0 |  | und
37 | Borna terminal tipo pala de ojo - 266.8 |  | und
38 | Cortactrcuilo 100 Amp-12-Ka-10 Ka-Ice |  | und
39 | Cortacircuilo 200 Amp-12-Ka-10 Ka-lcc |  | und
40 | Pararrayo 15kv - DPS |  | und
41 | Cubo para protecciones galvanizado |  | und
42 | Herraje L para protecciones |  | und
43 | Klt puesta a tierra TRANSFORMADOR |  | und
44 | Conector de perforacion de Media tension |  | und
45 | Conector Bimetalico - ANDERSON 2 tornillos |  | und
46 | Conector Bimetalico - ANDERSON 3 tornillos |  | und
47 | Conector de perforacion baja tension |  | und
48 | Arandela cuadrada - Zapata |  | und
49 | Varilla de anclaje de 5/8" X 2.4 mts |  | und
50 | zapata de concreto de 50 x 50 x 15 cms |  | und
51 | Perno de carruaie 1½“ x 5/8" |  | und
52 | Perno de carruaje 2 ½“ x 5/8" |  | und
53 | Tornillo Maquina 5/8 x 2" |  | und
54 | Percha 1 puesto |  | und
55 | Percha 2puesto |  | und
56 | Aislador carreto de porcelana |  | und
57 | Alambre galvanizado #12 |  | und
58 | Espaciador poligonal con garra 13,2kv |  | mts
59 | cable ecologico semiaislado 1/0 AWG |  | mts
60 | cable ecologtco semiaislado 266,8 KCM |  | mts
61 | cable Retenida EAR |  | und
62 | Rielperfil en I |  | und
63 | Bisagra pie de amigo |  | und
64