## Hoja1
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Abrazadera 10 a 11- 250 mm-Trafos | UN
2 | Abrazadera 8 a 9- 200 mm-Trafos | UN
3 | Abrazadera Ciega 10 a 11- 250 mm | UN
4 | Abrazadera Ciega de 4 a 5- 140 mm | UN
5 | Abrazadera Ciega de 6 a 7- 160 mm | UN
6 | Abrazadera Ciega de 7 a 8- 180 mm | UN
7 | Abrazadera Ciega de 9 a 10- 220 mm | UN
8 | Abrazadera de dos salida de 4 a 5- 120 mm | UN
9 | Abrazadera de dos salidas de 10 a 11- 250 mm | UN
10 | Abrazadera de dos salidas de 4 a 5- 140 mm | UN
11 | Abrazadera de dos salidas de 6 a 7- 160 mm | UN
12 | Abrazadera de dos salidas de 7 a 8- 180 mm | UN
13 | Abrazadera de dos salidas de 8 a 9- 200 mm | UN
14 | Abrazadera de dos salidas de 9 a 10- 220 mm | UN
15 | Abrazadera de una salida de 5 a 6- 140 mm | UN
16 | Abrazadera de una salida de 9 a 10- 220 mm | UN
17 | Abrazadera de una salida de 10 a 11- 250 mm | UN
18 | Abrazadera de una salida de 6 a 7- 160 mm | UN
19 | Abrazadera de una salida de 7 a 8- 180 mm | UN
20 | Abrazadera de una salida de 8 a 9- 200 mm | UN
21 | Aislador de suspensión polimérico 15 Kv | UN
22 | Aislador polimérico TIPO PIN 13,2KV | UN
23 | Aislador t/tensor 13,2KV. | UN
24 | Aislador Tipo Carreto Ac-2 | UN
25 | Alambre de Al - No 4 - THWN- 600V | MT
26 | Alambre de Cu B.T. suave aislado THWN # 8 | MT
27 | Alambre de Cu DD No. 4 | MT
28 | Alambre galvanizado No. 12 | KG
29 | Amarra plastica | UN
30 | Angular en V (1 1/2" X 1 1/2" X 3/16")X459X1200 mm | UN
31 | Arandela cuadrada | UN
32 | Bisagra Para Retenida Pie De Amigo | UN
33 | Borna terminal para cable 1/0 AWG | UN
34 | Borna terminal para cable 1/0 AWG (bimetalica) | UN
35 | Borna Terminal para cable 266 AWG (Bimetalica) | UN
36 | Borna terminal para cable 4/0 AWG | UN
37 | Cable 3 x 1/0 ASC + 1/0 ACSR | MT
38 | Cable 3 x 4/0 ASC + 1/0 ACSR | MT
39 | Cable acometida 1x6+6 AWG Al | MT
40 | Cable ACSR Desnudo No 2 AWG. | MT
41 | Cable Cu No. 4/0-AWG-THWN-600V | MT
42 | Cable de Cu No. 1/0 | MT
43 | Cable para retenida EAR 3/8" | MT
44 | Cinta autofundente 3M | UN
45 | Cinta Band it 1/2" | MT
46 | Cintas | UN
47 | Clevis | UN
48 | CONDUCTOR #350KCM Al, XLPE 15KV (Suministra Emcali) | MT
49 | CONDUCTOR #750-KCM Al, XLPE 15KV (Suministra Emcali) | MT
50 | CONDUCTOR 1/0 AWG-ACSR-SEMIAISLADO -XLPE-15-KV (Suministra Emcali) | MT
51 | CONDUCTOR 266,8 KCM-ACSR-SEMIAISLADO -XLPE-15-KV (Suministra Emcali) | MT
52 | CONDUCTOR 4/0 AWG-ACSR-SEMIAISLADO -XLPE-15-KV (Suministra Emcali) | MT
53 | Conductor THWN-No 8 Cu-Color Verde | MT
54 | Conector # 4 RanuraParalela 4-4/0 Tipo Emsa | UN
55 | Conector Bimetalico 1 /0 a No 12 | UN
56 | Conector Bimetalico No 266,8 KC Al-No 4/0 a 4 (3 tornillos) | UN
57 | Conector Bimetalico Ranuras Paralelas 1 Perno | UN
58 | Conector Bimetalico Ranuras Paralelas 2 Perno | UN
59 | Conector de perforación de media tensión de 240/185mm² | UN
60 | Conector de perforación de media tensión de 240/95mm² | UN
61 | Conector de perforación para red trenzada 4/0-2 | UN
62 | Conector de perforación para red trenzada 4/0-4/0 | UN
63 | Conectores de Compresion No 4/0 - Huecos | UN
64 | Cortacircuito 15 KV 100 Amp 10 KA | UN
65 | Cortacircuito 200 Amp-12-Ka-10 Ka-Icc | UN
66 | Cruceta metálica 3" X 3" X 1/4" X 240 cm | UN
67 | Cruceta metálica 3" X 3" X 1/4" X 300 cm | UN
68 | Cruceta Metalica de 3" x 3" x 1/4" x 0,6 Mts con Cuña antigiro. Y tres huecos de 5/8". Galvanizado en caliente. | UN
69 | Cruceta Metalica de 4" x 4" x 1/4" x 0,6 Mts con Cuña antigiro. Y tres huecos de 5/8". Galvanizado en caliente. | UN
70 | Cruceta Metalica de 3" x 3" x 1/4" x 0,6 Mts. Y tres huecos de 5/8". Galvanizado en caliente. | UN
71 | Cruceta Metalica galv de 4" x 4" x 1/4 x 0,6 Mts. Con soporte autosoportada. | UN
72 | Cruceta metálica galv. 3" X 3" X 3/8" X 240 CM | UN
73 | Cruceta metálica galv. 4" X 4" X 3/8" X 240 CM | UN
74 | Diagonal 38x38x4,8(1 1/2" X 1 1/2" X 3/16")x2438 mm | UN
75 | Ducto PVC 4 “ DB x 6 Mts | UN
76 | Espaciador Poligonal 15 KV.- (Con Garra) | UN
77 | Espigo recto portaislador (6 1/2" X 5/8") | UN
78 | Espigo recto portaislador (7 1/2" X 3/4") | UN
79 | Extension para Percha Para 4 Puestos | UN
80 | Fusible tipo Hilo H de 10 amp | UN
81 | Fusible tipo Hilo H de 15 amp | UN
82 | Fusible tipo Hilo H de 3 amp | UN
83 | Fusible tipo Hilo H de 5 amp | UN
84 | Fusible tipo Hilo H de 7 amp | UN
85 | Grapa paralela bimetálica 266.8 - 4/0 | UN
86 | Grapa prensadora 1 Tornillo | UN
87 | Grapa prensadora 2 Tornillos | UN
88 | Grapa Prensadora 3 Tornillos | UN
89 | Grapa prensadora 4 Tornillos | UN
90 | Grapa recta | UN
91 | Grapa suspension metálica | UN
92 | Guardacabo | UN
93 | Hebilla para Cinta Bandi | UN
94 | Kit Completo de Puesta a Tierra en Acero Austenitico. | UN
95 | Kit Completo de Puesta a Tierra en Acero Austenitico. (TRANSFORMADOR) | UN
96 | Mensula soporte para cable EAR | UN
97 | Mordaza de 3 tornillos | UN
98 | Pararrayo polimérico 12 KV 10 KACI | UN
99 | Percha Para 1 Puestos | UN
100 | Percha para 2 Puestos | UN
101 | Percha Para 4 Puestos | UN
102 | Perfil metalico en I para retenida 3 mts x 10" | UN
103 | Perno de Carruaje (1-1/2" x 5/8") | UN
104 | Perno de Carruaje (2-1/2" x 5/8") | UN
105 | Perno de Carruaje (3-1/2" x 5/8") | UN
106 | Pintura Aerosol trafico reflectiva, color amarilla (1/16 de Galon) | UN
107 | Pintura Esmalte Aerosol color negro. | UN
108 | Pintura Esmalte Aerosol color amarillo. | UN
109 | Platina Metalica Acanalada Galvanizada, De Extension Para Doble Aislador, 4" x 18", Ver Especificaciones. | UN
110 | Platina Metalica Galvanizada, De Extension Para Doble Aislador, 2" x 3/8" x 12", ver detalle normas de EMCALI | UN
111 | Poste Concreto de 14 Mts x 750 KGF DI. | UN
112 | Poste de concreto de 12 m x 1050 kg DI | UN
113 | Poste de concreto de 12 m x 750 kg DI | UN
114 | Poste de concreto de 14 m x 1050 kg DI | UN
115 | Poste de concreto de 14 m x 1350 kg DI | UN
116 | Poste de concreto de 16 m x 1350 kg DI | UN
117 | Poste de concreto de 9 m x 510 kg DI | UN
118 | Poste Metalico de 12 Mts x 750 KGF-Galvanizado en Caliente-Con Placa Antihundimiento. | UN
119 | Poste Metalico de 20 Mts x 1050 KGF-Galvanizado en Caliente-Con Placa Antihundimiento. | UN
120 | Retencion preformada para conductor 1/0 | UN
121 | Retencion preformada para conductor 266,8 KMC | UN
122 | Seccionador operación monopolar tipo Estación 600-Amp,15 KV-BIL 110 KV, con platinas para instalación y argolla para abrir con equipo rompecarga - Incluidos los 3 Conectores Tipo Pala 250-KCM y las 6 grapas bimetálicas paralelas. 266,8-KCM-250-KCM. | UN
123 | Silla para cruceta (3 -1/16" x 3 -1/16") Hco 11/16" | UN
124 | Silla para cruceta (4 -1/16" x 4 -1/16") Hco 11/16" | UN
125 | Soporte en L para protecciones de 1/4 con tornillos | UN
126 | Soporte Galvanizado Tipo C Para Angulo . Ver anexos | UN
127 | Soporte para protecciones (Solo el Cubo) | UN
128 | Soporte para terminal premoldeado | UN
129 | Tensor de acometida | UN
130 | Terminal premoldeado tipo exterior 15 KV 350-750 jgo, incluye terminal tipo pala, tornillos de fijación. | UN
131 | Tornillo máquina 1/2" x 2" galvanizado | UN
132 | Tornillo pasante 5/8" x 11" | UN
133 | Tornillo pasante 5/8" x 12" | UN
134 | Tornillo pasante 5/8" x 14" | UN
135 | Tornillo pasante 5/8" x 16" | UN
136 | Tuerca de ojo 5/8" galvanizada | UN
137 | Varilla de anclaje de 5/8" x 2.4 mts | UN
138 | Zapata de concreto de 50 x 50 x 15 cms | UN
139 | Cuchilla de Linea 600amp | UN
140 | Cemento | KG
141 | Grava | KG
142 | Tierra de Rio | KG
143 | Arena de Rio | KG
144 | Aislador Pin Porcelana (REUTILIZADO) | UN
145 | Aislador Suspensión (REUTILIZADO) | UN
146 | Grapa Pistola | UN
148 | Cable Aluminio Acsr 4/0 (Desmonte) | MT
149 | Cable Aluminio Acsr 1/0 (Desmonte) | MT
150 | Cable Aluminio Acsr 2/0 (Desmonte) | MT
151 | Cable Aluminio Acsr 477 (Desmonte) | MT
152 | Cable Cobre 4/0 (Desmonte) | MT
153 | Cable Cobre 2/0 (Desmonte) | MT
154 | Cable Cobre 1/0 (Desmonte) | MT
155 | Cable #4 (desmonte) | MT
156 | Abrazadera 9 a 10- 220 mm-Trafos | UN
157 | Cable aluminio # 12 | MT
158 | Retencion Preformada 4/0 | UN
159 | Cable ACSR 2 AWG | MT
160 | Avisos de Precaucion | UN
518 | SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 10 PULG | UN
519 | SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 4 PULG | UN
520 | SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 5 PULG | UN
521 | SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 6 PULG | UN
522 | SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 7 PULG | UN
523 | SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 8 PULG | UN
524 | SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 10 PULG | UN
525 | SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 6 PULG | UN
526 | SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 7 PULG | UN
527 | SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 10 PULG | UN
528 | SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 4 PULG | UN
529 | SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 5 PULG | UN
530 | SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 6 PULG | UN
531 | SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 7 PULG | UN
532 | SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 8 PULG | UN
533 | SERV SUM/INST ADAPTADOR TERMINAL 3-4 EMT | UN
534 | SERV SUM/INST AISL CARR A.P 3 PULG | UN
535 | SERV SUM/INST ALAMBRE CU THHN 14 | MT
536 | SERV SUM/INST ALAMBRE CU THHN 14VERDE | MT
537 | SERV SUM/INST ANGULAR EN V 18X48 PULG | UN
538 | SERV SUM/INST ARRANC LUM 70W 2 HILOS | UN
539 | SERV SUM/INST ARRANC LUM 150-400W 2 HILO | UN
540 | SERV SUM/INST BALAST NA 150W 208-240 | UN
541 | SERV SUM/INST BALAST NA 250W 208-240 | UN
542 | SERV SUM/INST BALAST NA 400W 208-220-240 | UN
543 | SERV SUM/INST BALAST NA 400W 208-240 | UN
544 | SERV SUM/INST BALAST NA 70W 208-240 | UN
545 | SERV SUM/INST BALAST NA MH 150W 208-220- | UN
546 | SERV SUM/INST BALAST NA MH 250W 208-220- | UN
547 | SERV SUM/INST BALAST NA MH 70W 208-220- | UN
548 | SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 4 PULG | UN
549 | SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 5 PULG | UN
550 | SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 8 PULG | UN
551 | SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 10 PULG | UN
552 | SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 6 PULG | UN
553 | SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 7 PULG | UN
554 | SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALVÂ 8 PULG | UN
555 | SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 10 PULG | UN
556 | SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 4 PULG | UN
557 | SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 5 PULG | UN
558 | SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 6 PULG | UN
559 | SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 7 PULG | UN
560 | SERV SUM/INST BOMB 150 W MCW CDO-TT | UN
561 | SERV SUM/INST BOMB 250 W MCW CDO-TT | UN
562 | SERV SUM/INST BOMB 400 W CMH HPI-T PLUS | UN
563 | SERV SUM/INST BOMB 70 W MCW CDO-TT | UN
564 | SERV SUM/INST BOMB CMH150W STREETWISE | UN
565 | SERV SUM/INST BOMB CMH250W STREETWISE | UN
566 | SERV SUM/INST BOMB CMH70W STREETWISE | UN
567 | SERV SUM/INST BOMB MH TUB BLANCA 1000 W | UN
568 | SERV SUM/INST BOMB MH TUB BLANCA 400 W | UN
569 | SERV SUM/INST BOMB NA Â 150 Â W | UN
570 | SERV SUM/INST BOMB NA Â 250 Â W | UN
571 | SERV SUM/INST BOMB NA Â 400 W | UN
572 | SERV SUM/INST BOMB NA 70 W | UN
573 | SERV SUM/INST BOMB SUPER 150W NA SILV | UN
574 | SERV SUM/INST BOMB SUPER 250W NA SILV | UN
575 | SERV SUM/INST BRAZO 1 1-2X6 C12 PERF | UN
576 | SERV SUM/INST BRAZO GALVÂ 2 1-2X6M C12 | UN
577 | SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X2M C12 | UN
578 | SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X3M C12 | UN
579 | SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X1.5MC12 | UN
580 | SERV SUM/INST BRAZP SENCILLO 2M NEGRO | UN
581 | SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 1-0 AWG | MT
582 | SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 4 AWG | MT
583 | SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 6 AWG | MT
584 | SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 1-0 AWG | MT
585 | SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 4 AWG | MT
586 | SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 6 AWG | MT
587 | SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X1-0 1X1-0 | MT
588 | SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X2 1X2 AWG | MT
589 | SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X4 1X4 AWG | MT
590 | SERV SUM/INST CABLE ENCAUCHE 3X14 PVC | MT
591 | SERV SUM/INST CAJA DE PASO 20X20 CM | UN
592 | SERV SUM/INST CAJA RAWELT 4X2 3-4 P 3 EN | UN
593 | SERV SUM/INST CAJA RAWELT 4X4 3-4 P 3 EN | UN
594 | SERV SUM/INST CAPACETE 2 PULG | UN
595 | SERV SUM/INST CAPACE ROSC AL TUB IMC 1-2 | UN
596 | SERV SUM/INST CAPACETE TUBERIA IMC 3-4 | UN
597 | SERV SUM/INST CHAZO EXP 3-8Â X 2 PULG Â | UN
598 | SERV SUM/INST CINTA 3M SUP SCTH 33X20M | UN
599 | SERV SUM/INST CINTA 3M TEM 1700 COLOR | UN
600 | SERV SUM/INST CINTA AUTOFUNDENTE 23 | UN
601 | SERV SUM/INST CINTA BANDI 1-2 PULGXML | UN
602 | SERV SUM/INST CINTA BANDIT 5-8XML | UN
603 | SERV SUM/INST CINTA PREC AMARILLAXM | UN
604 | SERV SUM/INST COFRE MH 1000 W | UN
605 | SERV SUM/INST COFRE MH 400 W 208-240 | UN
606 | SERV SUM/INST COFRE NA 250 W 208-240 | UN
607 | SERV SUM/INST CONCERT INOX DIAM 45CMX6M | UN
608 | SERV SUM/INST CONCERT SENCI 6 M 18 PULG | UN
609 | SERV SUM/INST CONDENSADOR 10MF 250V | UN
610 | SERV SUM/INST CONDENSADOR 20MF 250V | UN
611 | SERV SUM/INST CONDENSADOR 30MF 250V | UN
612 | SERV SUM/INST CONDENSADOR 45MF 250V | UN
613 | SERV SUM/INST CONDULET CONEX T C 3-4 P | UN
614 | SERV SUM/INST CONDULET MET CONEX T 3-4 P | UN
615 | SERV SUM/INST CONDULET CONEX LB 3-4 P Â | UN
616 | SERV SUM/INST CONECT PERF 4-0 KP 16-95 | UN
617 | SERV SUM/INST CONECT PERF KZ-EP (EP95) | UN
618 | SERV SUM/INST CONECTOR BIME-COM AP-2 | UN
619 | SERV SUM/INST CONECTOR REC COR AME 3-4 P | UN
620 | SERV SUM/INST CONECTOR RESORTE 18-8 AWG | UN
621 | SERV SUM/INST CONECT VARILLA COOPERWELD | UN
622 | SERV SUM/INST CORAZA AME METALICA 3-4 P | UN
623 | SERV SUM/INST CRUCE MET 3X3X1-4 PX2.4M | UN
624 | SERV SUM/INST CURVA CONDUIT IMC 1-2 PULG | UN
625 | SERV SUM/INST CURVA CONDUIT IMC 3-4 PULG | UN
626 | SERV SUM/INST CURVA EMT 3-4 PULG | UN
627 | SERV SUM/INST CURVA IMC 3-4 PULG | UN
628 | SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 1-2 PULG | UN
629 | SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 2 PULG | UN
630 | SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 3-4 PULG | UN
631 | SERV SUM/INST EMP GEL GFCH 8-4-0A14-2-0 | UN
632 | SERV SUM/INST EMP GEL GHFC1 CONECT PPAL | UN
633 | SERV SUM/INST EMP GEL GHFC2 CONECT PPAL | UN
634 | SERV SUM/INST EMP GEL PPAL 4-2-0A14-6 | UN
635 | SERV SUM/INST FAROL NA CARTAGENA 150 W | UN
636 | SERV SUM/INST FOTOCEL AZUL 305V IP65 | UN
637 | SERV SUM/INST FOTOCELDA TEMPORIZADA | UN
638 | SERV SUM/INST GRAPA MET DBLE OREJ 3-4 | UN
639 | SERV SUM/INST GRILLET GALV 1 1-2 PULG | UN
640 | SERV SUM/INST GRILLET GALV 2 1-2 PULG | UN
641 | SERV SUM/INST GUARDACABO GALV 1-2 PULG | UN
642 | SERV SUM/INST HEBILLA CINT BANDIT 1-2 P | UN
643 | SERV SUM/INST KIT PTA TIERRA ACE INOX | UN
644 | SERV SUM/INST LUM NA 400W 208-240 | UN
645 | SERV SUM/INST LUM NA 150W 208-240 | UN
646 | SERV SUM/INST LUM NA 250W 208-240 | UN
647 | SERV SUM/INST LUM NA 70W 208-240 | UN
648 | SERV SUM/INST PERCHA GALV CAL 1 PUEST | UN
649 | SERV SUM/INST PERCHA GALV CAL 10 2 PUEST | UN
650 | SERV SUM/INST PERF RAN U R CHAN 3MX2.5MM | UN
651 | SERV SUM/INST PERNO CARRU GAV 5-8X1 1-2P | UN
652 | SERV SUM/INST PERNO CARRU GAV 5-8X3 P | UN
653 | SERV SUM/INST POSTE CONC 10MX510KG D.I | UN
654 | SERV SUM/INST POSTE CONC 12MX510KG D.I | UN
655 | SERV SUM/INST POSTE CONC 14MX750KG D.I | UN
656 | SERV SUM/INST POSTE CONC 8MX510KG D.I | UN
657 | SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 10MX510 KG | UN
658 | SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 12MX510 KG | UN
659 | SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 14MX510 KG | UN
660 | SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 16MX510 KG | UN
661 | SERV SUM/INST POSTE FIBRA 8MX510 KG NEG | UN
662 | SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 8MX510 KG | UN
663 | SERV SUM/INST PRENSA EST DEX 1-2 P PG21 | UN
664 | SERV SUM/INST PROY ALON NA 150W | UN
665 | SERV SUM/INST PROY UNIVERS REF 250-400W | UN
666 | SERV SUM/INST RELEV 2X60A (COMPLETO) | UN
667 | SERV SUM/INST RIEL CHANEL PERF 2X4CMX3M | UN
668 | SERV SUM/INST TAPA CIEGA RAWELT 2X4 | UN
669 | SERV SUM/INST TAPA CIEGA RAWELT 4X4 | UN
670 | SERV SUM/INST TAPA PARA CAJA AP | UN
671 | SERV SUM/INST TERM CAMP PVCÂ 2 PULGÂ | UN
672 | SERV SUM/INST TORNILLO MAQ 1-2PX1 1-2P | UN
673 | SERV SUM/INST TUBERIA CONDUFLEX 3-4 P | UN
674 | SERV SUM/INST TUBO CONDUIT EMT 3-4 PULG | UN
675 | SERV SUM/INST TUBO CONDUIT EMT 1 PULG | UN
676 | SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 2 PULG | UN
677 | SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 3-4 PULG | UN
678 | SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 1-2 P | UN
679 | SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 1-2PX3 | UN
680 | SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 2â€X3MTS | UN
681 | SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 3-4P3M | UN
682 | SERV SUM/INST TUERCA 1-2 PULG | UN
683 | SERV SUM/INST TUERCA HEXAG GAVL 5-8P | UN
684 | SERV SUM/INST UNION CONDUIT EMT 3-4P | UN
685 | SERV SUM/INST UNION CONDUIT IMC 3-4P | UN
686 | SERV SUM/INST VARILLA COOPERW 5-8PX2.4M | UN
687 | SERV SUM/INST WASA 3-8 PULG | UN
688 | SERV SUM/INST POST MET 8M FLANCH 150 KGF | UN
689 | SERV SUM/INST POST MET 10M ENTER 510 KGF | UN
690 | SERV SUM/INST POST MET 12M ENTER 510 KGF | UN
691 | SERV SUM/INST POST MET 14M ENTER 510 KGF | UN
692 | SERV SUM/INST POST MET 16M ENTER 510 KGF | UN
693 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 25W | UN
694 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 40W | UN
695 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 50W | UN
696 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 60W | UN
697 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 75W | UN
698 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 95W | UN
699 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 110W | UN
700 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 120W | UN
701 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 150W | UN
702 | SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 190W | UN
703 | SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 50W | UN
704 | SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 90W | UN
705 | SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 140W | UN
706 | SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 190W | UN
707 | SERV SUM/INST LUMINARIA CURRENT TIPO FAROL 6OW | UN
708 | SERV SUM/INST POSTE METALICO CIRCULAR DE 3MTS | UN
709 | REJA ANTIHURTO DE 42X21X8.5CM PARA PROYECTOR ADOSADO | UN
710 | POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 8MTS 510KGF | UN
711 | POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 10MTS 510KGF | UN
712 | POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 12MTS 510KGF | UN
713 | CONTRAMARCO | UN