## RESUMEN
MACROPROYECTO | COD | UND | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | 1
NODO | [5 empty] | 9958
MATERIALES | - | - | - | - | - | -
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 10 PULG | 518 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 4 PULG | 519 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 5 PULG | 520 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 6 PULG | 521 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 7 PULG | 522 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 8 PULG | 523 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 10 PULG | 524 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 6 PULG | 525 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 7 PULG | 526 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 10 PULG | 527 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 4 PULG | 528 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 5 PULG | 529 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 6 PULG | 530 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 7 PULG | 531 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 8 PULG | 532 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ADAPTADOR TERMINAL 3-4 EMT | 533 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST AISL CARR A.P 3 PULG | 534 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ALAMBRE CU THHN 14 | 535 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ALAMBRE CU THHN 14VERDE | 536 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ANGULAR EN V 18X48 PULG | 537 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ARRANC LUM 70W 2 HILOS | 538 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST ARRANC LUM 150-400W 2 HILO | 539 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 150W 208-240 | 540 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 250W 208-240 | 541 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 400W 208-220-240 | 542 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 400W 208-240 | 543 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 70W 208-240 | 544 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA MH 150W 208-220- | 545 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA MH 250W 208-220- | 546 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA MH 70W 208-220- | 547 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 4 PULG | 548 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 5 PULG | 549 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 8 PULG | 550 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 10 PULG | 551 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 6 PULG | 552 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 7 PULG | 553 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALVÂ 8 PULG | 554 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 10 PULG | 555 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 4 PULG | 556 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 5 PULG | 557 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 6 PULG | 558 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 7 PULG | 559 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB 150 W MCW CDO-TT | 560 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB 250 W MCW CDO-TT | 561 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB 400 W CMH HPI-T PLUS | 562 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB 70 W MCW CDO-TT | 563 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB CMH150W STREETWISE | 564 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB CMH250W STREETWISE | 565 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB CMH70W STREETWISE | 566 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB MH TUB BLANCA 1000 W | 567 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB MH TUB BLANCA 400 W | 568 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB NA Â 150 Â W | 569 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB NA Â 250 Â W | 570 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB NA Â 400 W | 571 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB NA 70 W | 572 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB SUPER 150W NA SILV | 573 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BOMB SUPER 250W NA SILV | 574 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BRAZO 1 1-2X6 C12 PERF | 575 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BRAZO GALVÂ 2 1-2X6M C12 | 576 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X2M C12 | 577 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X3M C12 | 578 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X1.5MC12 | 579 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST BRAZP SENCILLO 2M NEGRO | 580 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 1-0 AWG | 581 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 4 AWG | 582 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 6 AWG | 583 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 1-0 AWG | 584 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 4 AWG | 585 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 6 AWG | 586 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X1-0 1X1-0 | 587 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X2 1X2 AWG | 588 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X4 1X4 AWG | 589 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CABLE ENCAUCHE 3X14 PVC | 590 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CAJA DE PASO 20X20 CM | 591 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CAJA RAWELT 4X2 3-4 P 3 EN | 592 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CAJA RAWELT 4X4 3-4 P 3 EN | 593 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CAPACETE 2 PULG | 594 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CAPACE ROSC AL TUB IMC 1-2 | 595 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CAPACETE TUBERIA IMC 3-4 | 596 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CHAZO EXP 3-8Â X 2 PULG Â | 597 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CINTA 3M SUP SCTH 33X20M | 598 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CINTA 3M TEM 1700 COLOR | 599 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CINTA AUTOFUNDENTE 23 | 600 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CINTA BANDI 1-2 PULGXML | 601 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CINTA BANDIT 5-8XML | 602 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CINTA PREC AMARILLAXM | 603 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST COFRE MH 1000 W | 604 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST COFRE MH 400 W 208-240 | 605 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST COFRE NA 250 W 208-240 | 606 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONCERT INOX DIAM 45CMX6M | 607 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONCERT SENCI 6 M 18 PULG | 608 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONDENSADOR 10MF 250V | 609 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONDENSADOR 20MF 250V | 610 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONDENSADOR 30MF 250V | 611 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONDENSADOR 45MF 250V | 612 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONDULET CONEX T C 3-4 P | 613 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONDULET MET CONEX T 3-4 P | 614 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONDULET CONEX LB 3-4 P Â | 615 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONECT PERF 4-0 KP 16-95 | 616 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONECT PERF KZ-EP (EP95) | 617 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONECTOR BIME-COM AP-2 | 618 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONECTOR REC COR AME 3-4 P | 619 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONECTOR RESORTE 18-8 AWG | 620 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CONECT VARILLA COOPERWELD | 621 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CORAZA AME METALICA 3-4 P | 622 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CRUCE MET 3X3X1-4 PX2.4M | 623 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CURVA CONDUIT IMC 1-2 PULG | 624 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CURVA CONDUIT IMC 3-4 PULG | 625 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CURVA EMT 3-4 PULG | 626 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CURVA IMC 3-4 PULG | 627 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 1-2 PULG | 628 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 2 PULG | 629 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 3-4 PULG | 630 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST EMP GEL GFCH 8-4-0A14-2-0 | 631 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST EMP GEL GHFC1 CONECT PPAL | 632 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST EMP GEL GHFC2 CONECT PPAL | 633 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST EMP GEL PPAL 4-2-0A14-6 | 634 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST FAROL NA CARTAGENA 150 W | 635 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST FOTOCEL AZUL 305V IP65 | 636 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST FOTOCELDA TEMPORIZADA | 637 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST GRAPA MET DBLE OREJ 3-4 | 638 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST GRILLET GALV 1 1-2 PULG | 639 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST GRILLET GALV 2 1-2 PULG | 640 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST GUARDACABO GALV 1-2 PULG | 641 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST HEBILLA CINT BANDIT 1-2 P | 642 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST KIT PTA TIERRA ACE INOX | 643 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM NA 400W 208-240 | 644 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM NA 150W 208-240 | 645 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM NA 250W 208-240 | 646 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM NA 70W 208-240 | 647 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PERCHA GALV CAL 1 PUEST | 648 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PERCHA GALV CAL 10 2 PUEST | 649 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PERF RAN U R CHAN 3MX2.5MM | 650 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PERNO CARRU GAV 5-8X1 1-2P | 651 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PERNO CARRU GAV 5-8X3 P | 652 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE CONC 10MX510KG D.I | 653 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE CONC 12MX510KG D.I | 654 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE CONC 14MX750KG D.I | 655 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE CONC 8MX510KG D.I | 656 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 10MX510 KG | 657 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 12MX510 KG | 658 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 14MX510 KG | 659 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 16MX510 KG | 660 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA 8MX510 KG NEG | 661 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 8MX510 KG | 662 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PRENSA EST DEX 1-2 P PG21 | 663 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PROY ALON NA 150W | 664 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PROY UNIVERS REF 250-400W | 665 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST RELEV 2X60A (COMPLETO) | 666 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST RIEL CHANEL PERF 2X4CMX3M | 667 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TAPA CIEGA RAWELT 2X4 | 668 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TAPA CIEGA RAWELT 4X4 | 669 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TAPA PARA CAJA AP | 670 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TERM CAMP PVCÂ 2 PULGÂ | 671 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TORNILLO MAQ 1-2PX1 1-2P | 672 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBERIA CONDUFLEX 3-4 P | 673 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT EMT 3-4 PULG | 674 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT EMT 1 PULG | 675 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 2 PULG | 676 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 3-4 PULG | 677 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 1-2 P | 678 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 1-2PX3 | 679 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 2â€X3MTS | 680 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 3-4P3M | 681 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUERCA 1-2 PULG | 682 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST TUERCA HEXAG GAVL 5-8P | 683 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST UNION CONDUIT EMT 3-4P | 684 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST UNION CONDUIT IMC 3-4P | 685 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST VARILLA COOPERW 5-8PX2.4M | 686 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST WASA 3-8 PULG | 687 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POST MET 8M FLANCH 150 KGF | 688 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POST MET 10M ENTER 510 KGF | 689 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POST MET 12M ENTER 510 KGF | 690 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POST MET 14M ENTER 510 KGF | 691 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POST MET 16M ENTER 510 KGF | 692 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 25W | 693 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 40W | 694 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 50W | 695 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 60W | 696 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 75W | 697 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 95W | 698 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 110W | 699 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 120W | 700 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 150W | 701 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 190W | 702 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 50W | 703 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 90W | 704 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 140W | 705 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 190W | 706 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST LUMINARIA CURRENT TIPO FAROL 6OW | 707 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SUM/INST POSTE METALICO CIRCULAR DE 3MTS | 708 | UN |  | 0 | 0 | 0
REJA ANTIHURTO DE 42X21X8.5CM PARA PROYECTOR ADOSADO | 709 | UN |  | 0 | 0 | 0
POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 8MTS 510KGF | 710 | UN |  | 0 | 0 | 0
POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 10MTS 510KGF | 711 | UN |  | 0 | 0 | 0
POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 12MTS 510KGF | 712 | UN |  | 0 | 0 | 0
MANO DE OBRA
SERV ALQ EQUIPO CORTAD-OPER-COMBUS-INSU | 190 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV ALQ MACHINE NEUM-COMPRES | 191 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV APERT HUECO POST 11M A 14M Y ANCLAS | 192 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV APERT HUECO POST PRIM 11A14 MTS | 193 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV APERT HUECO POST SECUND 8 A 10 MTS | 194 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV APLOMADA POST CONC 11A14 MTS | 195 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV APLOMADA POST CONC 8 A 10 MTS | 196 | UN | 50897 | 0 | 0 | 0
SERV APLOMADA POST MET Y-O FIBRA 11A14M | 197 | UN | 47859 | 0 | 0 | 0
SERV APLOMADA POST MET Y-O FIBRA 8A10M | 198 | UN | 37598 | 0 | 0 | 0
SERV ARMADO IZAJE MAST 14A24M HINC Y APL | 199 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV BASE DE CONCRETO PARA POSTE 9 MTS | 200 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV BASE POST MET TIPO KEISON 10A12M | 201 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV BOTADO DE ESCOMBROS | 202 | M3 | 29161 | 0 | 0 | 0
SERV CAJA AP 0.4X0.4M INC MAT E INST | 203 | UN | 298000 | 0 | 0 | 0
SERV CAMARA BT NORMA EMCALI | 204 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CAMARA TIPO I NORMA EMCALI | 205 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CAMBIO BOMBILLA A CMH CAMIONETA | 206 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CAMBIO DE BOMBILLA A CMH CANASTA | 207 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CAMBIO FOTOCELDA TEMP EN CAMIONETA | 208 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CAMBIO FOTOCELDA TEMP EN CANASTA | 209 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CONCRETA POST CONC 8A12M INC MAT MO | 210 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CONCRETA POST FIBR 8A12M INC MAT MO | 211 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CONCRETA ENTRE POST Y CAJA | 212 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CONEX A CABLE TIER (INST CONEC SPT) | 213 | UN | 2026 | 0 | 0 | 0
SERV CORTE DE PERNO MASTIL | 214 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV CORTE DE PERNO POSTE | 215 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DEMOL PAV EN CONC RIGID INC RETIRO | 216 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DEMOL DE POSTE DE CONCRETO | 217 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DESMON CABLE SECUNDARIO 4 A 2-0 | 218 | UN | 1075 | 0 | 0 | 0
SERV DESMON CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS | 219 | UN | 26480 | 0 | 0 | 0
SERV DESMON CONJ SECUNDARIO 3 MAS PERCH | 220 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DESMON DE COFRE | 221 | UN | 28955 | 0 | 0 | 0
SERV DESMON DE LUMINARIAS EN CANASTA | 222 | UN | 74944 | 0 | 0 | 0
SERV DESMON DE MASTIL DE 14 A 24 METROS | 223 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DESMON DE RETENIDA A TIERRA | 224 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DESMON LUMINARIAS EN CAMIONETA | 225 | UN | 36492 | 0 | 0 | 0
SERV DESMON POSTE METALICO PRIMARIO | 226 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DESMON POSTE METALICO SECUNDARIO | 227 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DESMON POST DE CONC PRIMARIOS | 228 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV DESMON POST DE CONC SECUNDARIOS | 229 | UN | 69452 | 0 | 0 | 0
SERV DIGIT GIS CATASTRO DE REDES | 230 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV EXCAV ZONA BL INC INST 2 TUB Y RELL | 231 | M3 | 27346 | 0 | 0 | 0
SERV EXCAV ZONA DR INC INST 2 TUB Y RELL | 232 | M3 |  | 0 | 0 | 0
SERV GEOPOS PTOS INC INVENT DEL MISMO | 233 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV HINCADA DE POSTE FIBRA DE 10 A 12M | 234 | UN | 46215 | 0 | 0 | 0
SERV HINCADA DE POSTE FIBRA DE 8M | 235 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV HINCADA DE POST CONC DE 14 MTS | 236 | UN | 92866 | 0 | 0 | 0
SERV HINCADA DE POST CONC DE 8 A 12 MTS | 237 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST ANG SEG TUB ADOS EN PUENTE | 238 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST TAPA SEG CAJA RAWELT ADOS | 239 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST TAPA SEG DEBAJO POSTE ADOS | 240 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST CABLE ENCAUCH EN TUB ADOS PTE | 241 | UN | 2766 | 0 | 0 | 0
SERV INST CABLE SEC 14 EN DUCT ADOS | 242 | UN | 1091 | 0 | 0 | 0
SERV INST CABLE SEC 4 A 2-0 EN DUCT ADOS | 243 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST CABLE SEC 3-0 A 4-0 AEREO | 244 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST CABLE SEC 4 A 2-0 AEREO | 245 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST CABLE SEC 4 A 2-0 SUBT | 246 | UN | 547 | 0 | 0 | 0
SERV INST CORAZA AMER LT 1-2 3-4 Y 1P | 247 | UN | 27290 | 0 | 0 | 0
SERV INST CORONA DE SEGURIDAD | 248 | UN | 53451 | 0 | 0 | 0
SERV INST DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS | 249 | UN | 58894 | 0 | 0 | 0
SERV INST BAJTE EXT TUBO 1-2P HAST | 250 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE BAJANTE SECUNDARIO | 251 | UN | 85242 | 0 | 0 | 0
SERV INST CAJA PASO PARA ILUM ADOS | 252 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST CAJA INTEMP 2X2 Y 4X4 RAWELT | 253 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE COFRE | 254 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE CONCERTINA POR METRO | 255 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE CONDULETA | 256 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE CUBIERTA GEL CONECTORÂ GHFC | 257 | UN | 10462 | 0 | 0 | 0
SERV INST PROY BAJO PTE O ESTRUC ADOS | 258 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE REFLECTOR | 259 | UN | 97543 | 0 | 0 | 0
SERV INST DE REJA ANTIHURT LUM EMERG | 260 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE RELEVADOR | 261 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST TUB EMT 1-2 A 3-4P CERCH MET | 262 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST TUB IMC 1-2 A 3-4P PUENTE ADOS | 263 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST TUB IMC 1-2 A 3-4P ADOS MURO | 264 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST KIT SELLA DUCTOS RESINA EXPANS | 265 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST KIT SPT CINTA METALICA | 266 | UN | 56079 | 0 | 0 | 0
SERV INST LAM ALFAJOR INC MAT Y SOLD | 267 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST LUMS EN CAMIONETA | 268 | UN | 50750 | 0 | 0 | 0
SERV INST LUMS EN CANASTA | 269 | UN | 92692 | 0 | 0 | 0
SERV INST LUMS HORIZ ADOS MURO | 270 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST SOPORT MET POST MET ADOS PTE | 271 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST TRAMA SEG LUM LED INC ACOND BR | 272 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV LEVANT VISITA Y DISEÃ‘O REDES PROYS | 273 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV MAN OBA SOLDADURA 4 CORDONES 10CM | 274 | UN | 31554 | 0 | 0 | 0
SERV MAN OBR SOLDADURA LUM INC EQUIPO | 275 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV MAN OBR SOLDADURA POR PUNTO | 276 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV MARCACION DE LUMARIA CON PINTURA | 277 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV PINTADA NODO INC SUM PINTURA | 278 | UN | 23792 | 0 | 0 | 0
SERV RECUPERACION CONTRAMARCO CAJA AP | 279 | UN | 60327 | 0 | 0 | 0
SERV RECUPERACION TAPA PARA CAJA AP | 280 | UN | 143666 | 0 | 0 | 0
SERV RECUPERACION ZONA DURA | 281 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV REJA ANTIHURTO PARA COFRE CON INST | 282 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV REJA ANTIHURTO PARA PROY CON INST | 283 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV RETIRO SOLDAD TAPA AP-BT CON PULID | 284 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV REUBICACION DE POSTE HASTA 12M | 285 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV SOLDADURA LUM | 286 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP LUMS PROYES | 287 | UN | 5561 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP POST CONC 12M SITIO SIN INC | 288 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP POST CONC 18M SITIO SIN INC | 289 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP.POSTE.METALICO DE 4 A 12MT | 290 | UN | 27839 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP COLLARIN | 291 | UN | 390 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP BRAZOS 1 1-2 PULG HASTA 3M | 292 | UN | 4098 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP BRAZOS 2 1-2 PULG HASTA 6M | 293 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP CABLE | 294 | UN | 512 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP CRUCETAS HASTA 3 MTS | 295 | UN | 4133 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP DIAGONALES | 296 | UN | 3980 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP MASTILES | 297 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP POST CONC 14M 1 A 4 UNID | 298 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP POST CONC 14M 4 A 6 UNID | 299 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP TAPA PARA CAJA A.P. | 300 | UN | 5103 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP PERCHA CON AISLADOR | 301 | UN | 588 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP TUBERIA HASTA 4 PULG | 318 | UN | 2754 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP VARI TIER Y-O KIT TIER ACERO | 319 | UN | 1056 | 0 | 0 | 0
SERV VEST CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS | 320 | UN | 26667 | 0 | 0 | 0
SERV VEST CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS | 321 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV VEST DE CRUCETAS CONJ. SECUNDARIO | 322 | UN | 81764 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP/INST CABLE TPX 2X4+1X4 AWG | 323 | M | 3258 | 0 | 0 | 0
SERV TRANSP/INST CABLE TPX 2X2+1X2 AWG | 324 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV TRAN/INST CABLE TPX 2X1/0+1X1/0 AWG | 325 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV INST ANG SEG TUB ADOS EN PUENTE | 326 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE TELECELDA EN CAMIONETA | 327 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE TELECELDA EN CANASTA | 328 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV INST DE RETENIDA SENCILLA | 313 | UN |  | 0 | 0 | 0
SERV PERF HORIZ DIRIG CANALIZ 2X2" PVC | 314 | M |  | 0 | 0 | 0
SERV APERT HUECO POST PRIMAR ZONA ROCOSA | 315 | UN | 112499 | 0 | 0 | 0
SERV APERT HUECO POST SECUND ZONA ROCOSA | 316 | UN | 98937 | 0 | 0 | 0
SERV DESMON DE LUMINARIAS EN BRAZO DE 6M | 317 | UN |  | 0 | 0 | 0
BASE POSTE METALICO TIPO KEISON DE 0,3 x 0,3 x 1,2 CM | 318 | Un |  | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE GEORREFERENCIACION SUBMETRICA DE PUNTOS DEL SISTEMA DE AP, INCLUYE REFERENCIACION E INVENTARIO DE POSTES Y LUMINARIAS | 319 | Un |  | 0 | 0 | 0
0

## 9958
PROYECTO No. 9966 | COD | CANT. TOTAL
NODO
CODIGO DE LUMINARIA | - | -
POTENCIA INSTALADA | - | -
CODIGO FOTOCELDA | - | -
LUMINARIA EMCALI (E) /CONTRATISTA (C ) | - | -
LUMINARIA MODERNIZACION (M) /EXPANSION (E) | - | -
MATERIALES
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 10 PULG | 518 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 4 PULG | 519 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 5 PULG | 520 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 6 PULG | 521 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 7 PULG | 522 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ SIN SDA 8 PULG | 523 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 10 PULG | 524 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 6 PULG | 525 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ TIPO CORONA 7 PULG | 526 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 10 PULG | 527 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 4 PULG | 528 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 5 PULG | 529 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 6 PULG | 530 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 7 PULG | 531 | 0
SERV SUM/INST ABRAZ UNA SDA 8 PULG | 532 | 0
SERV SUM/INST ADAPTADOR TERMINAL 3-4 EMT | 533 | 0
SERV SUM/INST AISL CARR A.P 3 PULG | 534 | 0
SERV SUM/INST ALAMBRE CU THHN 14 | 535 | 0
SERV SUM/INST ALAMBRE CU THHN 14VERDE | 536 | 0
SERV SUM/INST ANGULAR EN V 18X48 PULG | 537 | 0
SERV SUM/INST ARRANC LUM 70W 2 HILOS | 538 | 0
SERV SUM/INST ARRANC LUM 150-400W 2 HILO | 539 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 150W 208-240 | 540 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 250W 208-240 | 541 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 400W 208-220-240 | 542 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 400W 208-240 | 543 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA 70W 208-240 | 544 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA MH 150W 208-220- | 545 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA MH 250W 208-220- | 546 | 0
SERV SUM/INST BALAST NA MH 70W 208-220- | 547 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 4 PULG | 548 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 5 PULG | 549 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 8 PULG | 550 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 10 PULG | 551 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 6 PULG | 552 | 0
SERV SUM/INST BAND 1 C 1 S GALV 7 PULG | 553 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALVÂ 8 PULG | 554 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 10 PULG | 555 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 4 PULG | 556 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 5 PULG | 557 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 6 PULG | 558 | 0
SERV SUM/INST BAND CIEG 1 C GALV 7 PULG | 559 | 0
SERV SUM/INST BOMB 150 W MCW CDO-TT | 560 | 0
SERV SUM/INST BOMB 250 W MCW CDO-TT | 561 | 0
SERV SUM/INST BOMB 400 W CMH HPI-T PLUS | 562 | 0
SERV SUM/INST BOMB 70 W MCW CDO-TT | 563 | 0
SERV SUM/INST BOMB CMH150W STREETWISE | 564 | 0
SERV SUM/INST BOMB CMH250W STREETWISE | 565 | 0
SERV SUM/INST BOMB CMH70W STREETWISE | 566 | 0
SERV SUM/INST BOMB MH TUB BLANCA 1000 W | 567 | 0
SERV SUM/INST BOMB MH TUB BLANCA 400 W | 568 | 0
SERV SUM/INST BOMB NA Â 150 Â W | 569 | 0
SERV SUM/INST BOMB NA Â 250 Â W | 570 | 0
SERV SUM/INST BOMB NA Â 400 W | 571 | 0
SERV SUM/INST BOMB NA 70 W | 572 | 0
SERV SUM/INST BOMB SUPER 150W NA SILV | 573 | 0
SERV SUM/INST BOMB SUPER 250W NA SILV | 574 | 0
SERV SUM/INST BRAZO 1 1-2X6 C12 PERF | 575 | 0
SERV SUM/INST BRAZO GALVÂ 2 1-2X6M C12 | 576 | 0
SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X2M C12 | 577 | 0
SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X3M C12 | 578 | 0
SERV SUM/INST BRAZO GALV 1 1-2X1.5MC12 | 579 | 0
SERV SUM/INST BRAZP SENCILLO 2M NEGRO | 580 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 1-0 AWG | 581 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 4 AWG | 582 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL PVC THHN 6 AWG | 583 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 1-0 AWG | 584 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 4 AWG | 585 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL AA-8000 6 AWG | 586 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X1-0 1X1-0 | 587 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X2 1X2 AWG | 588 | 0
SERV SUM/INST CABLE AL TPX 2X4 1X4 AWG | 589 | 0
SERV SUM/INST CABLE ENCAUCHE 3X14 PVC | 590 | 0
SERV SUM/INST CAJA DE PASO 20X20 CM | 591 | 0
SERV SUM/INST CAJA RAWELT 4X2 3-4 P 3 EN | 592 | 0
SERV SUM/INST CAJA RAWELT 4X4 3-4 P 3 EN | 593 | 0
SERV SUM/INST CAPACETE 2 PULG | 594 | 0
SERV SUM/INST CAPACE ROSC AL TUB IMC 1-2 | 595 | 0
SERV SUM/INST CAPACETE TUBERIA IMC 3-4 | 596 | 0
SERV SUM/INST CHAZO EXP 3-8Â X 2 PULG Â | 597 | 0
SERV SUM/INST CINTA 3M SUP SCTH 33X20M | 598 | 0
SERV SUM/INST CINTA 3M TEM 1700 COLOR | 599 | 0
SERV SUM/INST CINTA AUTOFUNDENTE 23 | 600 | 0
SERV SUM/INST CINTA BANDI 1-2 PULGXML | 601 | 0
SERV SUM/INST CINTA BANDIT 5-8XML | 602 | 0
SERV SUM/INST CINTA PREC AMARILLAXM | 603 | 0
SERV SUM/INST COFRE MH 1000 W | 604 | 0
SERV SUM/INST COFRE MH 400 W 208-240 | 605 | 0
SERV SUM/INST COFRE NA 250 W 208-240 | 606 | 0
SERV SUM/INST CONCERT INOX DIAM 45CMX6M | 607 | 0
SERV SUM/INST CONCERT SENCI 6 M 18 PULG | 608 | 0
SERV SUM/INST CONDENSADOR 10MF 250V | 609 | 0
SERV SUM/INST CONDENSADOR 20MF 250V | 610 | 0
SERV SUM/INST CONDENSADOR 30MF 250V | 611 | 0
SERV SUM/INST CONDENSADOR 45MF 250V | 612 | 0
SERV SUM/INST CONDULET CONEX T C 3-4 P | 613 | 0
SERV SUM/INST CONDULET MET CONEX T 3-4 P | 614 | 0
SERV SUM/INST CONDULET CONEX LB 3-4 P Â | 615 | 0
SERV SUM/INST CONECT PERF 4-0 KP 16-95 | 616 | 0
SERV SUM/INST CONECT PERF KZ-EP (EP95) | 617 | 0
SERV SUM/INST CONECTOR BIME-COM AP-2 | 618 | 0
SERV SUM/INST CONECTOR REC COR AME 3-4 P | 619 | 0
SERV SUM/INST CONECTOR RESORTE 18-8 AWG | 620 | 0
SERV SUM/INST CONECT VARILLA COOPERWELD | 621 | 0
SERV SUM/INST CORAZA AME METALICA 3-4 P | 622 | 0
SERV SUM/INST CRUCE MET 3X3X1-4 PX2.4M | 623 | 0
SERV SUM/INST CURVA CONDUIT IMC 1-2 PULG | 624 | 0
SERV SUM/INST CURVA CONDUIT IMC 3-4 PULG | 625 | 0
SERV SUM/INST CURVA EMT 3-4 PULG | 626 | 0
SERV SUM/INST CURVA IMC 3-4 PULG | 627 | 0
SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 1-2 PULG | 628 | 0
SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 2 PULG | 629 | 0
SERV SUM/INST CURVA PVC CONDUIT 3-4 PULG | 630 | 0
SERV SUM/INST EMP GEL GFCH 8-4-0A14-2-0 | 631 | 0
SERV SUM/INST EMP GEL GHFC1 CONECT PPAL | 632 | 0
SERV SUM/INST EMP GEL GHFC2 CONECT PPAL | 633 | 0
SERV SUM/INST EMP GEL PPAL 4-2-0A14-6 | 634 | 0
SERV SUM/INST FAROL NA CARTAGENA 150 W | 635 | 0
SERV SUM/INST FOTOCEL AZUL 305V IP65 | 636 | 0
SERV SUM/INST FOTOCELDA TEMPORIZADA | 637 | 0
SERV SUM/INST GRAPA MET DBLE OREJ 3-4 | 638 | 0
SERV SUM/INST GRILLET GALV 1 1-2 PULG | 639 | 0
SERV SUM/INST GRILLET GALV 2 1-2 PULG | 640 | 0
SERV SUM/INST GUARDACABO GALV 1-2 PULG | 641 | 0
SERV SUM/INST HEBILLA CINT BANDIT 1-2 P | 642 | 0
SERV SUM/INST KIT PTA TIERRA ACE INOX | 643 | 0
SERV SUM/INST LUM NA 400W 208-240 | 644 | 0
SERV SUM/INST LUM NA 150W 208-240 | 645 | 0
SERV SUM/INST LUM NA 250W 208-240 | 646 | 0
SERV SUM/INST LUM NA 70W 208-240 | 647 | 0
SERV SUM/INST PERCHA GALV CAL 1 PUEST | 648 | 0
SERV SUM/INST PERCHA GALV CAL 10 2 PUEST | 649 | 0
SERV SUM/INST PERF RAN U R CHAN 3MX2.5MM | 650 | 0
SERV SUM/INST PERNO CARRU GAV 5-8X1 1-2P | 651 | 0
SERV SUM/INST PERNO CARRU GAV 5-8X3 P | 652 | 0
SERV SUM/INST POSTE CONC 10MX510KG D.I | 653 | 0
SERV SUM/INST POSTE CONC 12MX510KG D.I | 654 | 0
SERV SUM/INST POSTE CONC 14MX750KG D.I | 655 | 0
SERV SUM/INST POSTE CONC 8MX510KG D.I | 656 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 10MX510 KG | 657 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 12MX510 KG | 658 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 14MX510 KG | 659 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 16MX510 KG | 660 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA 8MX510 KG NEG | 661 | 0
SERV SUM/INST POSTE FIBRA V 8MX510 KG | 662 | 0
SERV SUM/INST PRENSA EST DEX 1-2 P PG21 | 663 | 0
SERV SUM/INST PROY ALON NA 150W | 664 | 0
SERV SUM/INST PROY UNIVERS REF 250-400W | 665 | 0
SERV SUM/INST RELEV 2X60A (COMPLETO) | 666 | 0
SERV SUM/INST RIEL CHANEL PERF 2X4CMX3M | 667 | 0
SERV SUM/INST TAPA CIEGA RAWELT 2X4 | 668 | 0
SERV SUM/INST TAPA CIEGA RAWELT 4X4 | 669 | 0
SERV SUM/INST TAPA PARA CAJA AP | 670 | 0
SERV SUM/INST TERM CAMP PVCÂ 2 PULGÂ | 671 | 0
SERV SUM/INST TORNILLO MAQ 1-2PX1 1-2P | 672 | 0
SERV SUM/INST TUBERIA CONDUFLEX 3-4 P | 673 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT EMT 3-4 PULG | 674 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT EMT 1 PULG | 675 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 2 PULG | 676 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 3-4 PULG | 677 | 0
SERV SUM/INST TUBO CONDUIT IMC 1-2 P | 678 | 0
SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 1-2PX3 | 679 | 0
SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 2â€X3MTS | 680 | 0
SERV SUM/INST TUBO PVC CONDUIT 3-4P3M | 681 | 0
SERV SUM/INST TUERCA 1-2 PULG | 682 | 0
SERV SUM/INST TUERCA HEXAG GAVL 5-8P | 683 | 0
SERV SUM/INST UNION CONDUIT EMT 3-4P | 684 | 0
SERV SUM/INST UNION CONDUIT IMC 3-4P | 685 | 0
SERV SUM/INST VARILLA COOPERW 5-8PX2.4M | 686 | 0
SERV SUM/INST WASA 3-8 PULG | 687 | 0
SERV SUM/INST POST MET 8M FLANCH 150 KGF | 688 | 0
SERV SUM/INST POST MET 10M ENTER 510 KGF | 689 | 0
SERV SUM/INST POST MET 12M ENTER 510 KGF | 690 | 0
SERV SUM/INST POST MET 14M ENTER 510 KGF | 691 | 0
SERV SUM/INST POST MET 16M ENTER 510 KGF | 692 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 25W | 693 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 40W | 694 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 50W | 695 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 60W | 696 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 75W | 697 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 95W | 698 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 110W | 699 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 120W | 700 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 150W | 701 | 0
SERV SUM/INST LUM LED HORIZ CERR DE 190W | 702 | 0
SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 50W | 703 | 0
SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 90W | 704 | 0
SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 140W | 705 | 0
SERV SUM/INST PROY LED CERRADO DE 190W | 706 | 0
SERV SUM/INST LUMINARIA CURRENT TIPO FAROL 6OW | 707 | 0
SERV SUM/INST POSTE METALICO CIRCULAR DE 3MTS | 708 | 0
REJA ANTIHURTO DE 42X21X8.5CM PARA PROYECTOR ADOSADO | 709 | 0
POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 8MTS 510KGF | 710 | 0
POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 10MTS 510KGF | 711 | 0
POSTE TRASLÚCIDO FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 12MTS 510KGF | 712 | 0
MANO DE OBRA
SERV ALQ EQUIPO CORTAD-OPER-COMBUS-INSU | 190 | 0
SERV ALQ MACHINE NEUM-COMPRES | 191 | 0
SERV APERT HUECO POST 11M A 14M Y ANCLAS | 192 | 0 | 0
SERV APERT HUECO POST PRIM 11A14 MTS | 193 | 0
SERV APERT HUECO POST SECUND 8 A 10 MTS | 194 | 0 | 0
SERV APLOMADA POST CONC 11A14 MTS | 195 | 0 | 0
SERV APLOMADA POST CONC 8 A 10 MTS | 196 | 0 | 0
SERV APLOMADA POST MET Y-O FIBRA 11A14M | 197 | 0 | 0
SERV APLOMADA POST MET Y-O FIBRA 8A10M | 198 | 0 | 0
SERV ARMADO IZAJE MAST 14A24M HINC Y APL | 199 | 0
SERV BASE DE CONCRETO PARA POSTE 9 MTS | 200 | 0
SERV BASE POST MET TIPO KEISON 10A12M | 201 | 0
SERV BOTADO DE ESCOMBROS | 202 | 0
SERV CAJA AP 0.4X0.4M INC MAT E INST | 203 | 0
SERV CAMARA BT NORMA EMCALI | 204 | 0
SERV CAMARA TIPO I NORMA EMCALI | 205 | 0
SERV CAMBIO BOMBILLA A CMH CAMIONETA | 206 | 0
SERV CAMBIO DE BOMBILLA A CMH CANASTA | 207 | 0
SERV CAMBIO FOTOCELDA TEMP EN CAMIONETA | 208 | 0
SERV CAMBIO FOTOCELDA TEMP EN CANASTA | 209 | 0
SERV CONCRETA POST CONC 8A12M INC MAT MO | 210 | 0 | 0
SERV CONCRETA POST FIBR 8A12M INC MAT MO | 211 | 0 | 0
SERV CONCRETA ENTRE POST Y CAJA | 212 | 0
SERV CONEX A CABLE TIER (INST CONEC SPT) | 213 | 0 | 0
SERV CORTE DE PERNO MASTIL | 214 | 0
SERV CORTE DE PERNO POSTE | 215 | 0
SERV DEMOL PAV EN CONC RIGID INC RETIRO | 216 | 0
SERV DEMOL DE POSTE DE CONCRETO | 217 | 0
SERV DESMON CABLE SECUNDARIO 4 A 2-0 | 218 | 0
SERV DESMON CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS | 219 | 0
SERV DESMON CONJ SECUNDARIO 3 MAS PERCH | 220 | 0
SERV DESMON DE COFRE | 221 | 0 | 0
SERV DESMON DE LUMINARIAS EN CANASTA | 222 | 0 | 0
SERV DESMON DE MASTIL DE 14 A 24 METROS | 223 | 0
SERV DESMON DE RETENIDA A TIERRA | 224 | 0
SERV DESMON LUMINARIAS EN CAMIONETA | 225 | 0 | 0
SERV DESMON POSTE METALICO PRIMARIO | 226 | 0
SERV DESMON POSTE METALICO SECUNDARIO | 227 | 0
SERV DESMON POST DE CONC PRIMARIOS | 228 | 0
SERV DESMON POST DE CONC SECUNDARIOS | 229 | 0
SERV DIGIT GIS CATASTRO DE REDES | 230 | 0
SERV EXCAV ZONA BL INC INST 2 TUB Y RELL | 231 | 0
SERV EXCAV ZONA DR INC INST 2 TUB Y RELL | 232 | 0
SERV GEOPOS PTOS INC INVENT DEL MISMO | 233 | 0
SERV HINCADA DE POSTE FIBRA DE 10 A 12M | 234 | 0 | 0
SERV HINCADA DE POSTE FIBRA DE 8M | 235 | 0 | 0
SERV HINCADA DE POST CONC DE 14 MTS | 236 | 0 | 0
SERV HINCADA DE POST CONC DE 8 A 12 MTS | 237 | 0 | 0
SERV INST ANG SEG TUB ADOS EN PUENTE | 238 | 0
SERV INST TAPA SEG CAJA RAWELT ADOS | 239 | 0
SERV INST TAPA SEG DEBAJO POSTE ADOS | 240 | 0
SERV INST CABLE ENCAUCH EN TUB ADOS PTE | 241 | 0 | 0
SERV INST CABLE SEC 14 EN DUCT ADOS | 242 | 0 | 0
SERV INST CABLE SEC 4 A 2-0 EN DUCT ADOS | 243 | 0
SERV INST CABLE SEC 3-0 A 4-0 AEREO | 244 | 0
SERV INST CABLE SEC 4 A 2-0 AEREO | 245 | 0
SERV INST CABLE SEC 4 A 2-0 SUBT | 246 | 0
SERV INST CORAZA AMER LT 1-2 3-4 Y 1P | 247 | 0
SERV INST CORONA DE SEGURIDAD | 248 | 0 | 0
SERV INST DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS | 249 | 0 | 0
SERV INST BAJTE EXT TUBO 1-2P HAST | 250 | 0
SERV INST DE BAJANTE SECUNDARIO | 251 | 0
SERV INST CAJA PASO PARA ILUM ADOS | 252 | 0
SERV INST CAJA INTEMP 2X2 Y 4X4 RAWELT | 253 | 0
SERV INST DE COFRE | 254 | 0
SERV INST DE CONCERTINA POR METRO | 255 | 0
SERV INST DE CONDULETA | 256 | 0
SERV INST DE CUBIERTA GEL CONECTORÂ GHFC | 257 | 0 | 0
SERV INST PROY BAJO PTE O ESTRUC ADOS | 258 | 0
SERV INST DE REFLECTOR | 259 | 0 | 0
SERV INST DE REJA ANTIHURT LUM EMERG | 260 | 0
SERV INST DE RELEVADOR | 261 | 0
SERV INST TUB EMT 1-2 A 3-4P CERCH MET | 262 | 0
SERV INST TUB IMC 1-2 A 3-4P PUENTE ADOS | 263 | 0
SERV INST TUB IMC 1-2 A 3-4P ADOS MURO | 264 | 0
SERV INST KIT SELLA DUCTOS RESINA EXPANS | 265 | 0
SERV INST KIT SPT CINTA METALICA | 266 | 0 | 0
SERV INST LAM ALFAJOR INC MAT Y SOLD | 267 | 0
SERV INST LUMS EN CAMIONETA | 268 | 0 | 0
SERV INST LUMS EN CANASTA | 269 | 0 | 0
SERV INST LUMS HORIZ ADOS MURO | 270 | 0
SERV INST SOPORT MET POST MET ADOS PTE | 271 | 0
SERV INST TRAMA SEG LUM LED INC ACOND BR | 272 | 0
SERV LEVANT VISITA Y DISEÃ‘O REDES PROYS | 273 | 0
SERV MAN OBA SOLDADURA 4 CORDONES 10CM | 274 | 0 | 0
SERV MAN OBR SOLDADURA LUM INC EQUIPO | 275 | 0
SERV MAN OBR SOLDADURA POR PUNTO | 276 | 0
SERV MARCACION DE LUMARIA CON PINTURA | 277 | 0
SERV PINTADA NODO INC SUM PINTURA | 278 | 0 | 0
SERV RECUPERACION CONTRAMARCO CAJA AP | 279 | 0 | 0
SERV RECUPERACION TAPA PARA CAJA AP | 280 | 0 | 0
SERV RECUPERACION ZONA DURA | 281 | 0
SERV REJA ANTIHURTO PARA COFRE CON INST | 282 | 0
SERV REJA ANTIHURTO PARA PROY CON INST | 283 | 0
SERV RETIRO SOLDAD TAPA AP-BT CON PULID | 284 | 0
SERV REUBICACION DE POSTE HASTA 12M | 285 | 0
SERV SOLDADURA LUM | 286 | 0
SERV TRANSP LUMS PROYES | 287 | 0 | 0
SERV TRANSP POST CONC 12M SITIO SIN INC | 288 | 0 | 0
SERV TRANSP POST CONC 18M SITIO SIN INC | 289 | 0
SERV TRANSP.POSTE.METALICO DE 4 A 12MT | 290 | 0 | 0
SERV TRANSP COLLARIN | 291 | 0 | 0
SERV TRANSP BRAZOS 1 1-2 PULG HASTA 3M | 292 | 0 | 0
SERV TRANSP BRAZOS 2 1-2 PULG HASTA 6M | 293 | 0 | 0
SERV TRANSP CABLE | 294 | 0 | 0
SERV TRANSP CRUCETAS HASTA 3 MTS | 295 | 0 | 0
SERV TRANSP DIAGONALES | 296 | 0 | 0
SERV TRANSP MASTILES | 297 | 0
SERV TRANSP POST CONC 14M 1 A 4 UNID | 298 | 0 | 0
SERV TRANSP POST CONC 14M 4 A 6 UNID | 299 | 0 | 0
SERV TRANSP TAPA PARA CAJA A.P. | 300 | 0 | 0
SERV TRANSP PERCHA CON AISLADOR | 301 | 0 | 0
SERV TRANSP TUBERIA HASTA 4 PULG | 318 | 0 | 0
SERV TRANSP VARI TIER Y-O KIT TIER ACERO | 319 | 0 | 0
SERV VEST CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS | 320 | 0 | 0
SERV VEST CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS | 321 | 0
SERV VEST DE CRUCETAS CONJ. SECUNDARIO | 322 | 0 | 0
SERV TRANSP/INST CABLE TPX 2X4+1X4 AWG | 323 | 0 | 0
SERV TRANSP/INST CABLE TPX 2X2+1X2 AWG | 324 | 0 | 0
SERV TRAN/INST CABLE TPX 2X1/0+1X1/0 AWG | 325 | 0 | 0
SERV INST ANG SEG TUB ADOS EN PUENTE | 326 | 0
SERV INST DE TELECELDA EN CAMIONETA | 327 | 0
SERV INST DE TELECELDA EN CANASTA | 328 | 0
SERV INST DE RETENIDA SENCILLA | 313 | 0
SERV PERF HORIZ DIRIG CANALIZ 2X2" PVC | 314 | 0
SERV APERT HUECO POST PRIMAR ZONA ROCOSA | 315 | 0
SERV APERT HUECO POST SECUND ZONA ROCOSA | 316 | 0
SERV DESMON DE LUMINARIAS EN BRAZO DE 6M | 317 | 0
BASE POSTE METALICO TIPO KEISON DE 0,3 x 0,3 x 1,2 CM | 318 | 0
SERVICIO DE GEORREFERENCIACION SUBMETRICA DE PUNTOS DEL SISTEMA DE AP, INCLUYE REFERENCIACION E INVENTARIO DE POSTES Y LUMINARIAS | 319 | 0
Las actividades resaltadas en rojo se utilizan con poca frecuencia; sin embargo, deben mantenerse en el documento, ya que no es posible eliminarlas.
Note on E3: Luna Garcia: ITEM=CANTIDAD DE POSTES
Note on E4: Luna Garcia: NUEMERO DE POSTES
Note on E5: Luna Garcia: CODIGO DE LA LUMINARIA - EL NUMERO
Note on E6: Luna Garcia: LA POTENCIA DE LA LUMINARIA
Note on E7: Luna Garcia: SIEMPRE VA SC= SIN CODIGO
Note on E8: Luna Garcia: DEPENDE DEL CODIGO HAY QUE VER SI ES DE EMCALI O DE LA PERSONA QUE NOS CONTRATA
Note on E9: Luna Garcia: SI ES CAMBIO DE LUMINARIA ES MODERNIZACION Y SI ES UN POSTE NUEVO O SI EN EL POSTE EXISTENTE NO HABIA NADA ES EXPANSION
Note on B10: Luna Garcia: DE ACUERDO A LOSMATERIALES HAY UNA MANO DE OBRA QUE ES LO QUE SE COBRA
Note on C10: Luna Garcia: CODIGO QUE MANEJA EL CONTRATANTE, EL CUAL NO PODEMOS BORRAR TIENE QUE QUEDAR TAN Y COMO ESTA
Note on D10: Luna Garcia: AQUÍ VA LA SUMA DE TODOS LOS MATERIALES QUE SE INSTALARON EN CAMPO
Note on E10: Luna Garcia: EN ESTA CASILLA PARA ADELANTE SE EMPIEZAN A ESCRIBIR LOS MATERIALES QUE SE INSTALAN EN CAMPO
Note on B206: Luna Garcia: MANO DE OBRA ES LA CUAL YO COBRO, SON LAS ACTIVIDADES ECHAS EN CAMPO
Note on B217: Luna Garcia: SOLO CUANDO SE NECESITA SE HACE
Note on B218: Luna Garcia: SOLO CUANDO SE NECESITA SE HACE
Note on B219: Luna Garcia: CUANDO HAY POSTE NUEVO: CUANDO HAY UNA CAJA VIEJA SE HACE LIMPIEZA LO CUAL EQUIVALE A 2 CUANDO HAY EXCAVACION: CUANDO HAY CAJA NUEVA:
Note on Q219: Luna Garcia: PENDIENTE COBRAR 20 MTS MOVIMIENTO DE TIERRA
Note on B220: Luna Garcia: CUANDO SE REQUIERA
Note on B235: Luna Garcia: EL QUE RETIRAN EN CAMPO
Note on B236: Luna Garcia: LO QUE SE DESMONTE EN CAMPO
Note on B237: Luna Garcia: CUANDO SE DESMONTAN EN CAMPO
Note on B248: Luna Garcia: DEPENDE DEL TERRENO SE IDENTIFICA SI ES ZONA BLANDA OSEA TIERRA O ZONA DURA QUE ES PAIMENTO
Note on B249: Luna Garcia: DEPENDE DEL TERRENO SE IDENTIFICA SI ES ZONA BLANDA OSEA TIERRA O ZONA DURA QUE ES PAIMENTO
Note on B258: Luna Garcia: TODOS LOS CABLES AL SUMARLOS SE TIENES QUE MULTIPLICAR POR 0,05 Y ESO SUMARLO A LO QUE YA HABIA DADO